## Slide 1
Titolazione Acido/Base
Reattivo a TITOLO NOTO, V0N0
Reattivo a TITOLO SCONOSCIUTO, V1N1
Equivalenti di Reattivo
Titolante
Equivalenti di Reattivo
a Titolo Ignoto
=
All'equivalenza:
V0N0 = V1N1
H3O+ + OH– 2H2O
Reazione di neutralizzazione:
Reazione completa
Reazione veloce
Possibilità di rilevare il punto
di equivalenza
Acido Forte Base Forte
Acido Debole Base Forte
Base Debole Acido Forte
Base Debole Acido Debole
Diversi tipi di
titolazione

## Slide 2
0
11,2 mL

## Slide 3
0
1
2
3
4
5
6
V0
V1
0
1
2
3
4
5
6
V0+ V1
Reattivo titolante (nella buretta) a normalità nota N0
N° di equivalenti = V0N0
Reattivo da titolare (nel bicchiere) a normalità
sconosciuta N1
N° di equivalenti = V1N1
Al punto di equivalenza:
V0N0 = V1N1
N1 =
V0N0
V1

## Slide 4
Indicatori di pH
KHIn=
[H3O+] [In–]
[HIn]
[H3O+] = KHIn
[HIn]
[In–]
Se [H3O+] = KHIn cioè pH = pKHIn [HIn] = [In–]
(PUNTO di viraggio)
Preso KHIn = 10-6 (pKHIn = 6), si ha:
HIn + H2O H3O+ + In–
pH = 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[In–]
[HIn]
Prevale [HIn]
(colore azzurro)
Prevale [In–]
(colore rosso)
Punto di viraggio
Campo di viraggio
=
[KHIn]
[H3O+]
[HIn]
[In–]
10-4 10-3 10-2
0,1 1,0 10
102 103 104

## Slide 5
Alcuni indicatori
Violetto di Metile 0 1,6
Blu di Timolo 1,2 2,8
Metilarancio 3,2 4,4
Blu di Bromotimolo 6,0 7,6
Fenolftaleina 8,2 10,2

## Slide 6
V0N0 = V1N1
Titolazione di acido forte con base forte
Zona I
pH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
V0 (ml)
Equivalenza
Zona II

## Slide 7
Zona I
[H3O+] =
V1N1 - V0N0
V1 + V0
V1 volume acido, N1
V0 volume base, N0
Equivalenza
[H3O+] = [OH- ] = 10-7 M
Zona II
[OH- ] =
V0N0 - V1N1
V0 + V1
Eccesso di Acido Forte
Eccesso di Base Forte
HA + NaOH NaA + H2O
HA + NaOH NaA + H2O
HA + NaOH NaA + H2O

## Slide 8
Titolazione di Acido Debole
con Base Forte
2
4
6
8
10
12
14
V0 (ml)
pH
0
[H3O+]=Ka
[HA]
[A-]
pH = pKa
Soluzione
Tampone
Eccesso
di base
[OH-]= CB
HA + OH- A- + H2O
Soluz. di acido
debole (HA)
[H3O+]= Ka•c
Kw
Ka
V0N0 = V1N1
Equivalenza Soluz.
di sale (NaA)
[OH-]=
cs

## Slide 9
Calcolo del pH
1) Acidi o Basi forti
2) Acidi o Basi deboli
3) Miscele di Acidi o di Basi
5) Soluzioni saline
7) Soluzioni tampone
4) Acidi poliprotici o Basi poliprotiche
6) Anfoliti

## Slide 10
H2CO3 + NaOH
[H3O+] = Ka1 Ka2

2 H3PO4 + NaOH
[H3O+]
=Ka1
CHA
Cs
anfolita
tampone
CH3COOH + NaOH CH3 COONa + H2O
Idrolisi basica
[OH– ]

Kw
Ka
Cs
NaHCO3 + H2O
NaH2PO4 + H2O

## Slide 11
H3PO4 + Na3PO4
[H3O+]
= Ka2
CHA
Cs
tampone
CH3 COOH + 2 NaOH CH3 COONa + H2O
Miscela di base forte e
base debole
[OH-] = CF + xD
NaH2PO4 + Na2HPO4
[OH-]2 - [OH-] cF - Kb [B] = 0

## Slide 12
H3PO4 + 2 Na3PO4
NaH2PO4 + Na2HPO4
Na3PO4 + NaH2PO4
Na2HPO4 + Na2HPO4
[H3O+] = Ka2 Ka3

anfolita

## Slide 13
H3PO4 + 3 Na3PO4
NaH2PO4 + Na2HPO4
2 Na3PO4 + NaH2PO4
Na2HPO4 + Na2HPO4
2
[H3O+]
= Ka3
3CHA
Cs
tampone

## Slide 14
Titolazioni Conduttometriche
SOLUZIONE di HCl iniziale  = (H3O+) + (Cl-)
Dopo il PUNTO
EQUIVALENTE
(soluzione di NaCl e NaOH)
(OH-) =197,6 -1cm2
(Na+) = 50,1 -1cm
Misura di
L
Soluz.
NaOH
Soluz.
HCl
TITOLAZIONE con NaOH:
H3O+ + Cl- + Na+ + OH- 2H2O + Na+ + Cl-
Al PUNTO EQUIVALENTE (soluzione di NaCl)
 = (Na+) + (Cl-)
Punto Equivalente
V0N0 = V1N1
500
400
300
200
100
ml NaOH
-1cm2

(H3O+)=349,8 -1cm2
(Cl-) = 76,3 -1cm2
(Na+) = 50,1 -1cm
(H3O+)=349,8 -1cm2
(Cl-) = 76,3 -1cm2
(Cl-) = 76,3 -1cm2
(Na+) = 50,1 -1cm

## Slide 15
Teoria di Lewis
ACIDO: qualunque sostanza che forma un legame dativo
funzionando da accettore della coppia di elettroni
BASE: qualunque sostanza che forma un legame dativo
funzionando da donatore della coppia di elettroni
N.B.
L'acido può anche non contenere H, perciò un acido di Lewis
può NON ESSERE un acido di Brønsted (e di Arrhenius).
F B + NH3 F3B NH3
F
F
Invece, una BASE di Lewis, avendo un lone pair, può legare
un protone ed è perciò anche base di Brønsted (non però
necessariamente di Arrhenius).