- Una pompa di calore fornisce 2000 W ad un ambiente, a fronte di un consumo elettrico di 500 W. Quale COP ha la macchina?

- Mezzo seminfinito soggetto ad una variazione brusca (gradino) di temperatura

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di mattoni forati dello spessore di 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.8 W/m K), isolante dello spessore di 3 cm (conducibilità termica 0.025 W/m K) e mattoni forati porotizzati dello spessore di 10 cm (conducibilità termica equivalente 0.5 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Una sala di superficie 90 m2 e volume 315 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 15 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Rappresentare ed illustrare il diagramma CIE dei colori

- Rappresentare e commentare un solido fotometrico