- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-v

- Definire ed illustrare il numero di Reynolds

- Qual è il coefficiente di scambio per adduzione di una parete della quale è noto che lo scambio convettivo è caratterizzato da Nu = 120 con lunghezza caratteristica 4 m e che l’emissività globale è pari a 0.9 alla temperatura media di scambio di 27°C (conducibilità termica dell'aria k=0.025 W/m K, costante di Stefan-Boltzmann = 5.67x10-8 W/m2K4)?

- Qual è il tempo di riverberazione T60 di una sala a pianta rettangolare di lati 4 m e 6 m, alta 3 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03) e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.4)?

- Quale espressione lega lo spettro di emissione di una sorgente luminosa al flusso luminoso prodotto?

- 4 m3 di gas perfetto inizialmente alla pressione di 100 kPa sono compressi fino alla pressione di 
200 kPa senza subire variazioni di temperatura. Che volume occupano al termine della trasformazione?

- Definire ed illustrare il numero di Reynolds

- Qual è il coefficiente di scambio per adduzione di una parete della quale è noto che lo scambio convettivo è caratterizzato da Nu = 100 con lunghezza caratteristica 4 m e che l’emissività globale è pari a 0.9 alla temperatura media di scambio di 27°C (conducibilità termica dell'aria k=0.025 W/m K, costante di Stefan-Boltzmann = 5.67x10-8 W/m2K4)?

- Quale espressione lega lo spettro di emissione di una sorgente luminosa al flusso luminoso prodotto?

- 4 m3 di gas perfetto inizialmente alla pressione di 200 kPa sono fatti espandere fino alla pressione di 100 kPa senza subire variazioni di temperatura. Che volume occupano al termine della trasformazione?

- Qual è il tempo di riverberazione T60 di una sala a pianta rettangolare di lati 8 m e 5 m, alta 3 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03) e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.4)?

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-v