- Definire e spiegare il secondo principio della termodinamica

- La parete di un edificio, lunga 10 m, è lambita da un vento a 5 m/s. Noto che il coefficiente di scambio è dato da: 
Nu=0.59 Re
qual è il valore del coefficiente di scambio termico (=0.025 W/m K, =1.2 kg/m3, 
=1.79x10-5Ns/m2)?

- Illustrare le modalità di scambio termico del corpo umano

- In quali condizioni può manifestarsi eco in un ambiente confinato?

- Una lampada a parete irradia un'intensità luminosa pari a 400 cd nella direzione di un tavolo posto a 2 metri di distanza (lateralmente). Noto che la lampada è situata 1.5 metri sopra il tavolo, qual è l’illuminamento sul piano del tavolo?

- Quale potenza termica viene scambiata attraverso una paratia di calcestruzzo di spessore 20 cm che separa un ambiente riscaldato a 20°C da un terrapieno alla temperatura di 10°C (temperatura imposta sulla superficie esterna della paratia), noto che il coefficiente di adduzione interno è pari 8W/m2K e la conducibilità termica del calcestruzzo pari a 1.8 W/m K?

- In quali condizioni può manifestarsi eco in un ambiente confinato?

- Quale potenza termica viene scambiata attraverso una paratia di calcestruzzo di spessore 20 cm che separa un ambiente riscaldato a 20°C da un terrapieno alla temperatura di 10°C (temperatura imposta sulla superficie esterna della paratia), noto che il coefficiente di adduzione interno è pari 8W/m2K e la conducibilità termica del calcestruzzo pari a 0.12 W/m K?

- Illustrare le modalità di scambio termico del corpo umano

- Definire e spiegare il secondo principio della termodinamica

- La parete di un edificio, lunga 10 m, è lambita da un vento a 6 m/s. Noto che il coefficiente di scambio è dato da: 
Nu=0.59 Re
qual è il valore del coefficiente di scambio termico (=0.025 W/m K, =1.2 kg/m3, 
=1.79x10-5Ns/m2)?

- Una lampada a parete irradia un'intensità luminosa pari a 500 cd nella direzione di un tavolo posto a 2.5 metri di distanza (lateralmente). Noto che la lampada è situata 2 metri sopra il tavolo, qual è l’illuminamento sul piano del tavolo?