## Slide 1: TITOLAZIONI ACIDO-BASE
Prof.ssa A. Gentili

## Slide 2: TITOLAZIONI -ANALISI VOLUMETRICA
La titolazione è un metodo di analisi volumetrica (basata sulla misura di volumi) che consente di determinare la concentrazione di una soluzione a titolo incognito mediante reazione con una soluzione a titolo noto.
Materiale e strumentazione:
- Buretta: lungo tubo graduato tarato ogni 0,10 ml.
- Becher o beuta
- Indicatore.
- Soluzione a titolo noto.
Soluzione da titolare.
Stativo (asta).
Pinza per buretta

## Slide 3
Un volume noto (VA), misurato esattamente, di una soluzione A avente concentrazione nota (normalità, NA) viene inserito nel becher, insieme a 1-3 gocce d’indicatore. Nella buretta viene introdotta la soluzione B, avente concentrazione incognita da determinare (NB). In alternativa, A può essere la soluzione a concentrazione incognita e B la soluzione a titolo noto.
Dalla buretta la soluzione B viene aggiunta goccia a goccia alla soluzione A nel becher, ed ha luogo la reazione: A + B prodotti
Si continua ad aggiungere B fino al punto in cui il reagente A nel becher viene completamente consumato dalla reazione con il reagente B (punto di equivalenza).
Poiché le sostanze reagiscono secondo un ugual numero di equivalenti, al punto di equivalenza il numero di equivalenti di B aggiunti dalla buretta deve uguagliare il numero di equivalenti di A inizialmente contenuto nel becher: neqA= neqB
Poiché il numero di equivalenti contenuto in un dato volume di soluzione è dato dal prodotto tra normalità e volume: neq=NV
conoscendo il volume iniziale della soluzione A (VA), misurando con la buretta il volume VB erogato e nota la normalità NA, è possibile determinare la normalità della soluzione a titolo incognito (NB) mediante l’equazione NAVA= NBVB
Al variare del tipo di reazione utilizzata per la titolazione, possiamo dividere i diversi metodi di analisi volumetrica in:
titolazioni acido-base, redox, per precipitazione o complessometriche.

## Slide 4: STANDARD PRIMARIO (SOSTANZA MADRE)
Per poter effettuare una titolazione è necessario prima di tutto procurarsi una soluzione a titolo noto.
Si definisce sostanza madre, o standard primario, una sostanza da cui è possibile preparare soluzioni a titolo esattamente noto semplicemente pesando la sostanza e sciogliendola in una quantità di solvente tale da ottenere il volume desiderato di soluzione (= portando a volume).
Le caratteristiche che deve possedere una sostanza madre sono:
- Elevata purezza
- Stabilità (non deve assorbire umidità o anidride carbonica; non deve alterarsi o decomporsi)
Altri requisiti dovrebbero essere:
- Costo basso
- Elevato peso equivalente in modo da ridurre l’effetto degli errori di pesata.

## Slide 6
Non tutte le sostanze chimiche possiedono i requisiti per essere delle sostanze madri.
L’idrossido di sodio, ad esempio, esposto all’aria tende ad assorbire umidità e CO2; questo comporta un errore inevitabile nella pesata che rende impossibile preparare una soluzione a titolo esatto di NaOH semplicemente pesando e portando a volume.
Uno standard primario può essere usato per titolare una soluzione a titolo incognito che, una volta titolata, diventa una soluzione a titolo esattamente noto (standard secondario) e può essere usata a sua volta come titolante per determinare la concentrazione di una terza soluzione.
STANDARD SECONDARIO

## Slide 7: CARATTERISTICHE DI UNA REAZIONE DI TITOLAZIONE
Affinché una reazione possa essere utilizzata per una titolazione essa deve avere alcune caratteristiche:
- deve essere quantitativa ovvero deve andare a completezza (non di equilibrio); questo significa che i reagenti devono convertirsi completamente nei prodotti;
- deve essere veloce;
- deve avere una stechiometria definita; in assenza di questa caratteristica non è possibile definire i rapporti stechiometrici in cui A e B reagiscono, e quindi la normalità delle rispettive soluzioni.

## Slide 8: Proprietà fisiche rilevabili al punto di equivalenza
In una titolazione è indispensabile determinare il momento esatto in cui si raggiunge il punto di equivalenza, in modo di misurare il volume esatto di soluzione erogata dalla buretta all’equivalenza. Per questo è necessario che, in corrispondenza del punto di equivalenza si verifichi una brusca variazione di una qualche proprietà fisica misurabile della soluzione.
Tra le proprietà fisiche più facilmente apprezzabili c’è il colore; se uno dei due reagenti (A o B) è colorato si può osservare un cambiamento cromatico nella soluzione in corrispondenza del punto di equivalenza. Se entrambi i reagenti sono incolori, si può ricorrere agli indicatori cromatici. Esistono indicatori specifici per ogni tipo di titolazione (acido-base, redox, complessometrici).
Nelle titolazioni acido-base, la scelta deve cadere su un indicatore che abbia pKIn uguale o più vicino possibile al pH del punto di equivalenza.
La fenolftaleina, per esempio, vira da incolore a fucsia in un intervallo di pH compreso fra 8,2 e 10,0. E’ l’indicatore più adatto per la titolazione di un acido debole con una base forte, in cui il pH del punto di equivalenza è basico.
Il metilarancio (intervallo tra 3,2 e 4,4) si usa nelle titolazioni di una base debole con un acido forte, in cui il pH di equivalenza è acido, anche se la sua variazione di colore (dal rosso al giallo) non è facile da osservare nelle soluzioni molto diluite.

## Slide 9: TITOLAZIONI ACIDO-BASE
Nelle titolazioni che sfruttano una reazione acido-base per determinare la concentrazione di una soluzione si osserva una variazione progressiva di pH nel corso della titolazione.
Si chiama curva di titolazione il grafico che rappresenta il pH della soluzione titolata in funzione del volume di titolante aggiunto dalla buretta.
Titolazione acido forte-base forte
Immaginiamo di titolare una soluzione 0,1 N di HCl con una soluzione 0,1 N di NaOH. Osserviamo che, essendo HCl un acido monoprotico e NaOH una base monoprotica, in questo caso per entrambi molarità e normalità coincidono.
cHCl = 0,1 M = 0,1 N = NA
cNaOH= 0,1 M = 0,1 N= NB
Inseriamo la soluzione di NaOH nella buretta (titolante), poniamo un volume noto (VA) di soluzione di HCl nel becher e procediamo con la titolazione. Supponiamo di poter misurare il pH della soluzione di HCl durante lo svolgimento della titolazione e di costruire punto per punto la curva di titolazione .

## Slide 10
Questa curva può essere suddivisa in 4 zone distinte:
Il campione iniziale;
Lo stadio intermedio, in cui la titolazione dell’analita è avvenuta solo in parte;
Il punto di equivalenza;
La zona oltre il punto di equivalenza, in cui il titolante è presenta in eccesso.
Si vedrà poi che le stesse 4 zone si trovano in qualsiasi altra curva di titolazione acido-base.
La forma tipica della curva che si ottiene per questo tipo di titolazioni è illustrata in figura.

## Slide 11
Zona 1) Il campione iniziale (titolazione allo 0%)
Prima dell’inizio della titolazione, nel becher è presente una soluzione 0,10 M di HCl, un acido monoprotico forte, totalmente dissociato, secondo la reazione:
HCl + H2O  H3O+ + Cl-
La concentrazione di ioni H3O+ è quindi uguale alla concentrazione analitica dell’acido: [H3O+]= CHCl = 0,1 M
ed il pH risulta: pH= -log[H3O+]= -log(0,1)= 1
Zona 2) Stadio intermedio (Titolazione 1-99%)
Iniziamo ad aggiungere la soluzione di NaOH dalla buretta; ha luogo la reazione di neutralizzazione:
HCl + NaOHH2O + NaCl in forma molecolare
H3O+ + OH-  2 H2O in forma ionica
Stiamo aggiungendo una base e questo provoca un aumento del pH della soluzione; tuttavia, nella fase iniziale della titolazione, la curva di titolazione mostra una variazione di pH estremamente modesta. Infatti, una soluzione concentrata di acido forte possiede proprietà tamponanti, ovvero il suo pH non varia apprezzabilmente in seguito ad aggiunta di piccole quantità di acidi o basi.
Procedendo con le aggiunte, la concentrazione di HCl diminuisce sempre di più e la soluzione perde gradualmente la sua capacità tamponante.

## Slide 12
Zona 3) Punto di equivalenza (titolazione 100%)
In corrispondenza del punto di equivalenza si osserva una brusca variazione, ovvero un salto di pH, che da valori acidi si porta rapidamente e valori molto basici. Il punto di equivalenza corrisponde al punto di massima pendenza della curva di titolazione; dal punto di vista matematico è un punto di flesso, ovvero un punto in cui la derivata prima della curva presenta un massimo e la derivata seconda si annulla. All’equivalenza tutto l’acido cloridrico è stato neutralizzato dalla base, pertanto la soluzione risulta neutra (pH=7).
Al punto di equivalenza il numero di equivalenti (ed in questo caso anche di moli) di base aggiunta
all’acido eguaglia il numero iniziale di equivalenti di acido: neqA= neqB
ed è possibile determinare la normalità della soluzione a titolo incognito mediante l’equazione:
NAVA= NBVB.
Zona 4) titolante in eccesso
Se si procede con le aggiunte di titolante oltre il punto di equivalenza, si osserva che, dopo il salto
di pH, il pH della soluzione, tende nuovamente a stabilizzarsi intorno a valori molto basici, a causa
dell’eccesso di idrossido di sodio.

## Slide 13: Titolazione acido debole-base forte
Supponiamo ora di titolare una soluzione circa 0,1 N di CH3COOH, acido debole monoprotico (Ka=1,8x10-5) con una soluzione 0,1 N di NaOH.
CCH3COOH = 0,10 M = 0,10 N = NA =c°
CNaOH= 0,1 M = 0,1 N= NB
Inseriamo nella buretta la soluzione di NaOH (titolante), poniamo nel becher un volume noto (VA) di soluzione di acido acetico e procediamo con la titolazione.

## Slide 14
Curva titolazione acido debole-base forte

## Slide 15
Zona 1): Campione iniziale (titolazione allo 0%).
Prima dell’inizio della titolazione, nel becher è presente una soluzione 0,10 M di CH3COOH, un acido debole, parzialmente dissociato. Nota CCH3COOH e la Ka dell’acido, possiamo calcolare il pH iniziale della soluzione:
Osserviamo che il pH iniziale è più alto di quello registrato per la titolazione acido forte-base forte, come era prevedibile essendo l’acido acetico un acido debole.

## Slide 16
Zona 2): stadio intermedio (titolazione dal 5 al 95 %).
Iniziando le aggiunte di NaOH, si osserva un iniziale aumento di pH perché CH3COOH, a differenza di HCl, non è un acido forte e quindi non agisce da tampone.
Dopo l’aumento iniziale, tuttavia, proseguendo con le aggiunte di NaOH, il pH tende a stabilizzarsi. La reazione che ha luogo nella soluzione è:
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O in forma molecolare
CH3COOH + OH-CH3COO- + H2O in forma ionica
Nella fase iniziale della titolazione, il numero di equivalenti di NaOH aggiunti è
inferiore rispetto al numero di equivalenti di CH3COOH inizialmente presenti; di conseguenza, solo una parte di CH3COOH presente verrà convertita in CH3COONa. Si
viene quindi a formare una soluzione contenente CH3COOH + CH3COONa, cioè un acido debole + un suo sale con base forte, ovvero una soluzione tampone; questa è la ragione della stabilizzazione del pH.
Se si assume che ogni mole di base aggiunta converte 1 mole di acido HA in A- (ipotesi generalmente valida dal 5% al 95% della titolazione), si può usare l’equazione di Henderson-Hasselbalch per determinare il pH della miscela:
CS= concentrazione del sale CH3COONa;
Ca= concentrazione dell’acido CH3COOH

## Slide 17
Quando cS=cA, pH=pKa, la soluzione tampone esercita il suo massimo potere tamponante.
Nella nostra titolazione cS=cA pH=pKa quando è stato aggiunto il 50% del volume di soluzione di titolante (e quindi il 50% del numero di equivalenti) necessario per raggiungere il punto di equivalenza (punto di semiequivalenza). Al punto di semiequivalenza il 50% di CH3COOH è stato convertito in CH3COONa, il restante 50% non ha reagito e quindi
Pertanto, utilizzando l’equazione di Henderson-Hasselbalch, ciò che è necessario conoscere per descrivere la curva di titolazione di un acido debole con una base forte è :
il pKa dell’acido;
le concentrazioni e i volumi dell’acido e della base.
pH al punto di semiequivalenza

## Slide 18
Questo significa che tutto l’acido acetico è stato convertito in acetato di sodio, secondo la reazione:
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O in forma molecolare
CH3COOH + OH- CH3COO- + H2O in forma ionica
La soluzione contiene esclusivamente CH3COONa, un sale che deriva da un acido debole e da
una base forte, e che pertanto in acqua subisce reazione di idrolisi basica:
CH3COO- + H2O  CH3COOH + OH-
All’equivalenza la soluzione non sarà quindi neutra, come nel caso della titolazione acido forte-base forte, ma debolmente basica. Il pH a questo punto può essere calcolato applicando lo stesso approccio usato perle soluzioni di basi deboli e cioè:
Zona 3) punto di equivalenza (titolazione 100% )
Superato il punto di semiequivalenza, tanto più il rapporto cS/cA si distanzia dall’unità (cS/cA≠1), tanto minore risulta il potere tamponante. Avvicinandosi al punto di equivalenza, il pH inizia a crescere sempre più rapidamente. All’equivalenza il numero di equivalenti di acido eguaglia il numero di equivalenti di base: neqA= neqB NAVA= NBVB
ovvero
La concentrazione della base coniugata CA- può essere calcolata dalla concentrazione iniziale di acido CHA e dal volume totale titolante+campione al punto equivalente:
CHA= concentrazione iniziale acido
VHA= volume iniziale acido
VB= volume titolante (base forte)

## Slide 19
Zona 4): Titolante in eccesso
Superato il punto di equivalenza, procedendo con l’aggiunta di NaOH, il pH tenderà a
stabilizzarsi intorno a valori molto basici tampone dato dalla base forte

## Slide 20: Titolazioni di acidi poliprotici
Immaginiamo di titolare una soluzione di acido ortofosforico (H3PO4) con una soluzione di NaOH (titolante). H3PO4 è un acido debole triprotico:
La reazione tra H3PO4 e NaOH è:

## Slide 21
Tale reazione può essere scomposta nelle tre reazioni relative alla neutralizzazione rispettivamente del primo, del secondo e del terzo protone di H3PO4, la cui somma fornisce la reazione complessiva.
1) H3PO4 + OH-  H2PO4- + H2O
2) H2PO4- + OH-  HPO42- + H2O
3) HPO42- + OH-  PO43- + H2O
Se le costanti di dissociazione di un acido poliprotico sono sufficientemente diverse tra loro, come nel caso dell’acido fosforico, ovvero se si verifica la condizione:
Ka1/Ka2 ≥ 104 ; Ka2/Ka3 ≥ 104
corrispondente a una differenza minima di pKa pari a 4 (ΔpKa ≥ 4), è possibile titolare in successione i diversi protoni dell’acido l’uno dopo l’altro. Questo significa che la reazione 2 non inizia prima che la reazione 1 sia andata a completezza, e che la reazione 3 non inizia prima che la 2 sia andata a completezza.
Nella curva di titolazione saranno quindi evidenti più salti di pH relativi alla titolazione del primo protone, del secondo protone e così via.

## Slide 22
Continuando ad aggiungere NaOH, si osserva il primo salto di pH relativo alla titolazione del primo protone; all’equivalenza la sola specie presente in soluzione è H2PO4-.
Nella fase iniziale, l’aggiunta di NaOH ad una soluzione di un acido debole (Ka1=6,3x10-3) provoca un aumento di pH; ben presto però la formazione di idrogeno fosfato in presenza di acido fosforico determina la formazione di una soluzione tampone (H3PO4/H2PO4-) che tampona in intorno ad un pH pari a: pH= pKa1=2,2
Al primo punto di equivalenza, H2PO4- può agire sia da acido (dando HPO42-) che da base (dando H3PO4 e H2O). In questo caso, H2PO4- può essere considerato un intermedio di queste due reazioni acido-base e il pH può essere così calcolato:
pH al primo punto di equivalenza.
Agli altri punti equivalenti il calcolo è analogo e dipende dai Kai delle reazioni coinvolte

## Slide 23
Superato il secondo punto di equivalenza, ulteriori aggiunte di titolante producono la reazione 3; si osserva una nuova stabilizzazione del pH, dovuta alla formazione di un terzo tampone HPO42-/PO43- ; il pH si porta intorno ad un valore: pH= pKa3=12,7
Il terzo punto di equivalenza cadrebbe ad un pH troppo basico per poter essere evidenziato.
Se si prosegue con le aggiunte di titolante, si viene ad innescare la reazione 2 che provoca la formazione di una secondo tampone, H2PO4-/HPO42-; il pH viene nuovamente a stabilizzarsi, questa volta intorno ad una valore pari a: pH= pKa2=7,2
Proseguendo la titolazione, si osserva quindi un secondo salto di pH relativo alla titolazione del
secondo protone; al secondo punto di equivalenza, la sola specie presente in soluzione è lo ione
idrogeno fosfato HPO42- .

## Slide 24
Se in un acido poliprotico le costanti di dissociazione non sono sufficientemente diverse tra loro
(Ka1/Ka2<104), non è possibile mettere in evidenza separatamente i punti di equivalenza relativi alla titolazione del primo e del secondo protone. E’ questo il caso, ad esempio, dell’acido ossalico (H2C2O4, pKa1 = 1,28; pKa2= 4,28).
Quando H2C2O4 viene titolato con NaOH hanno luogo le seguenti reazioni:
1) H2C2O4 + OH-  HC2O4- + H2O
2) HC2O4- + OH-  C2O42-+ H2O
____________________________________________________
H2C2O4 + 2OH-  C2O42-+ 2H2O in forma ionica
H2C2O4 + 2 NaOH  Na2C2O4 + 2H2O in forma molecolare
Non è possibile però osservare il completamento della reazione 1 prima che abbia luogo la reazione 2 perché il salto di pH è troppo piccolo, ma è possibile mettere in evidenza solo il raggiungimento della titolazione completa del secondo protone.

## Slide 25
In corrispondenza del 2° punto di equivalenza, il pH della soluzione risulta debolmente basico a
causa dell’idrolisi dello ione ossalato:
C2O42- + H2O HC2O4- + OH-
La cui costante di equilibrio è data da:

## Slide 26
pH = pKIn ± 1 intervallo di viraggio
SCELTA DELL’INDICATORE ACIDO-BASE